СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 09 ноября 2010 года				№  102

Об отчете управляющей компании ООО «Беста-Сервис» о проделанной работе за 3 квартал 2010 года

Заслушав генерального директора управляющей компании ООО «Беста-Сервис» о проделанной работе за 3 квартал  2010 года Совет депутатов МО Горбунковское сельское поселение решил:

- Принять к сведению прилагаемый отчет управляющей компании ООО «Беста-Сервис» о проделанной работе за 3 квартал  2010 года.

- Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования на официальном сайте муниципального образования Горбунковское сельское поселение в сети «Интернет» www.gorbunki-lmr.ru.

- Разместить настоящее решение в библиотеках муниципального образования Горбунковское сельское поселение.

Глава муниципального образования

Горбунковское сельское поселение				         	          Л.Х. Астапкова

| Отчет по текущему ремонту внутридомового инженерного оборудования |
| --- |
| с 01.07.2010 по 01.10.2010 |  |  |
| Участок Горбунки |  |  |
| № | Наименование работы | Ед. Из. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до: 100 мм. | м. | 37 |
| 2 | Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до: 50мм. | м | 12 |
| 3 | Отводы ПВХ 50х90гр. | 1шт | 2 |
| 4 | Патрубки полиэтиленовые компенсационные 100 мм | 1шт | 8 |
| 5 | Тройники двухраструбные полиэтиленовые диам. 110 мм | 1шт | 3 |
| 6 | Переход ПВХ на чугун ДУ 123х110¶ | 1шт | 1 |
| 7 | Тройники110х50х88гр | 1шт | 2 |
| 8 | Переходы чугунные 100 х 50 мм | 1шт | 2 |
| 9 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения диам. 20 мм | п/м | 3 |
| 10 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | шт | 18 |
| 11 | Смена пробковых кранов | кран | 40 |
| 12 | Контргайки оцинкованные 20 мм | шт | 4 |
| 13 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения на многослойные металл-полимерные трубы диам. 15 мм | п/м | 8 |
| 14 | Смена парраллельной задвижки д- до 50 мм | задвиж. | 8 |
| 15 | Смена парраллельной задвижки Д до 100 мм | задвиж. | 4 |
| 16 | Тройники110х110х110 | 1шт | 3 |
| 17 | Замена патрубка компенсационного | 1шт | 3 |
| 18 | Переходы с чугуна на пластик диам. 110 мм | 1шт | 11 |
| 19 | Замена предохранителей | ед. | 40 |
| 20 | Замена выключателей, штепс розеток | ед. | 5 |
| 21 | Смена однополюсных автоматов АЕ,ВВГх16А | 1шт | 11 |
| 22 | Ремонт щитов без смены авт. | щит | 13 |
| 23 | Замена выключателей установочных автоматических (автоматы) одно-, двух-, трехполюсный устанавливаемый на конструкции на стене на ток до: 25А | 1шт | 1 |
| 24 | Замена выключателей установочных автоматических (автоматы) одно-, двух-, трехполюсный устанавливаемый на конструкции на стене на ток до: 100 А | 1шт | 1 |
| 25 | Замена выключателей установочных автоматических (автоматы) одно-, двух-, трехполюсный устанавливаемый на конструкции на стене на ток до: 250 А | 1шт | 4 |
| 26 | Ремонт щитов со сменой авт. | щит | 2 |
| 27 | Установка разветвительной коробки клемной | 1шт | 1 |
| 28 | Замена светильников (с лампами накал.) | свет. | 9 |
| 29 | Прочистка засоренных вентканалов | м кан. | 6636,14 |
| 30 | Промывка системы ЦО под давлением, отсоединение шланга от трубоп | 1000 м куб здания | 575,74 |
| 31 | Стоимость воды | 1 м.куб. | 898,12 |
| 32 | Стоки | 1 м.куб. | 898,12 |
| 33 | Испытание труб/пров. ЦО: рабочее испытание | 100 м /п | 294,94 |
| 34 | Тройники 50х50х45 | 1шт | 4 |
| 35 | Отводы ПВХ 110х90гр. | 1шт | 1 |
| 36 | Муфты полиэтиленовые диам. 100 мм | 1шт | 16 |
| 37 | Отводы ПВХ 50х45гр. | 1шт | 6 |
| 38 | Тройники 50х50х90 | 1шт | 2 |
| 39 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | шт | 19 |
| 40 | Контргайки оцинкованные 15 мм | шт | 17 |
| 41 | Установка манометров с трехходовым краном | к - т | 17 |
| 42 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1шт | 17 |
| 43 | Смена отдельных участков трубопроводов отопления диаметром до 80 мм | м.п. | 6 |
| 44 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения диам. 50 мм | п/м | 1 |
| 45 | Замена предохранителей устанавливаемых на изоляционном основании на ток до: 100 А | 1шт | 2 |
| 46 | Замена участков эл. сети кабелем, сечением 2х1,5; 2х2,5 | м. | 87 |
| 47 | Замена стенного или потолочного патрона (открыт) | патр | 28 |
| 48 | Манжента переходная 123х10¶ | 1шт | 2 |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов отопления диам.40 мм | п/м | 1 |
| 50 | Смена шарового крана диаметром до 100 мм | кран | 1 |
| 51 | Устранение засоров вн канализац. трубопроводов | м(1пр)1 | 112 |
| 52 | Чистка каналов ливневой канализации | м(1пр)1 | 12 |
| 53 | Замена плафонов для светильников(с лампами накал.) | 1шт | 2 |
| 54 | Замена неиспр. участков электр.сети здания 4х6 | м. | 5 |
| 55 | Замена коробоки с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм кстанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов, до:10 | 1шт | 2 |
| 56 | Монтаж вводно-распределительных устройств (рубильник) | 1шт | 3 |
| 57 | Прокладка кабеля в металлорукаве марки АВВГ 4х14 | м | 1 |
| Итого: |  |  | 1154367,98 |
| НДС 18% |  | 207786,24 |
| Всего с НДС |  | 1362154,22 |
|  | Генеральный директор ООО "Беста - Сервис" Геер С.Н. |  |
| Исполнитель: Загородняя В.А. |  |  |
| тел. 52 480 |  |  |

| Отчет по текущему ремонту внутридомового инженерного оборудования |
| --- |
| с 01.07.2010 по 01.10.2010 |  |  |  |
| Участок Разбегаево |  |  |  |
| № | № Дома | Наименование работы | Ед. Из. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разбегаево , Разбегаево №53 | Смена пробковых кранов | кран | 2 |
| 2 | Разбегаево , Разбегаево №53 | Муфты оцинкованные 15 мм | шт | 1 |
| 3 | Разбегаево , Разбегаево №53 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | шт | 2 |
| 4 | Разбегаево , Разбегаево №53 | Контргайки оцинкованные 15 мм | шт | 1 |
| 5 | Разбегаево , Разбегаево №51 | Устранение засоров вн канализац. трубопроводов | м(1пр)1 | 50 |
| 6 | Разбегаево , Разбегаево №51 | Смена пробковых кранов | кран | 8 |
| 7 | Разбегаево , Разбегаево №51 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | шт | 12 |
| 8 | Разбегаево , Разбегаево №51 | Муфты оцинкованные 15 мм | шт | 12 |
| 9 | Разбегаево , Разбегаево №51 | Контргайки оцинкованные 15 мм | шт | 12 |
| 10 | Разбегаево , Разбегаево №51 | Смена отдельных участков трубопроводов отопления на многослойные металл-полимерные трубы диам. 25 мм | п/м | 5 |
| 11 | Разбегаево , Разбегаево №51 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | шт | 2 |
| 12 | Разбегаево , Разбегаево №51 | Муфты оцинкованные 20 мм | шт | 2 |
| 13 | Разбегаево , Разбегаево №51 | Контргайки оцинкованные 20 мм | шт | 2 |
| 14 | Разбегаево , ст. ф. №29 | Устранение засоров вн канализац. трубопроводов | м(1пр)1 | 6 |
| 15 | Разбегаево , Разбегаево №49 | Устранение засоров вн канализац. трубопроводов | м(1пр)1 | 15 |
| 16 | Разбегаево , Разбегаево №55 | Устранение засоров вн канализац. трубопроводов | м(1пр)1 | 10 |
| 17 | Разбегаево , ст. ф. №16 | Смена пробковых кранов | кран | 1 |
| 18 | Разбегаево , Разбегаево №53 | Ремонт щитов без смены авт. | щит | 1 |
| 19 | Разбегаево , Разбегаево №53 | Замена стенного или потолочного патрона (открыт) | патр | 1 |
| 20 | Разбегаево , Разбегаево №53 | Замена пакетных переключателей | перек | 1 |
| 21 | Разбегаево , Разбегаево №47 | Смена однополюсных автоматов АЕ,ВВГх16А | 1шт | 2 |
| 22 | Разбегаево , Разбегаево №47 | Ремонт щитов без смены авт. | щит | 8 |
| 23 | Разбегаево , Разбегаево №45 | Замена светильников (с лампами накал.) | свет. | 1 |
| 24 | Разбегаево , Разбегаево №45 | Замена пакетных переключателей | перек | 1 |
| 25 | Разбегаево , Разбегаево №45 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения диам.32 мм | п/м | 2 |
| 26 | Разбегаево , Разбегаево №45 | Смена пробковых кранов | кран | 1 |
| 27 | Разбегаево , Разбегаево №45 | Муфты оцинкованные 32 мм | шт | 1 |
| 28 | Разбегаево , Разбегаево №45 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | шт | 1 |
| 29 | Разбегаево , Разбегаево №45 | Контргайки оцинкованные 32 мм | шт | 1 |
| 30 | Разбегаево , Разбегаево №47 | Смена пробковых кранов | кран | 1 |
| 31 | Разбегаево , Разбегаево №47 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | шт | 1 |
| 32 | Разбегаево , Разбегаево №47 | Муфты оцинкованные 15 мм | шт | 1 |
| 33 | Разбегаево , Разбегаево №47 | Контргайки оцинкованные 15 мм | шт | 1 |
| 34 | Разбегаево , Разбегаево №51 | Смена пробковых кранов | кран | 1 |
| 35 | Разбегаево , Разбегаево №51 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | шт | 1 |
| 36 | Разбегаево , Разбегаево №51 | Муфты оцинкованные 15 мм | шт | 1 |
| 37 | Разбегаево , Разбегаево №51 | Контргайки оцинкованные 15 мм | шт | 1 |
| 38 | Разбегаево , Разбегаево №51 | Смена вентиля д - до 20 мм | вент | 1 |
| 39 | Разбегаево , Разбегаево №51 | Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до: 100 мм. | м. | 20 |
| 40 | Разбегаево , Разбегаево №55 | Смена пробковых кранов | кран | 3 |
| 41 | Разбегаево , Разбегаево №55 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | шт | 3 |
| 42 | Разбегаево , Разбегаево №55 | Муфты оцинкованные 15 мм | шт | 3 |
| 43 | Разбегаево , Разбегаево №55 | Контргайки оцинкованные 15 мм | шт | 3 |
| 44 | Разбегаево , ст. ф. № 7 | Смена пробковых кранов | кран | 1 |
| 45 | Разбегаево , ст. ф. № 7 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | шт | 1 |
| 46 | Разбегаево , ст. ф. № 7 | Муфты оцинкованные 15 мм | шт | 1 |
| 47 | Разбегаево , ст. ф. № 7 | Контргайки оцинкованные 15 мм | шт | 1 |
| 48 | Разбегаево , ст. ф. №19 | Смена пробковых кранов | кран | 2 |
| 49 | Разбегаево , ст. ф. №19 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | шт | 2 |
| 50 | Разбегаево , ст. ф. №19 | Муфты оцинкованные 15 мм | шт | 2 |
| 51 | Разбегаево , ст. ф. №19 | Контргайки оцинкованные 15 мм | шт | 2 |
| 52 | Разбегаево , ст. ф. №19 | Смена вентиля д - до 20 мм | вент | 1 |
| 53 | Разбегаево , ст. ф. №29 | Замена выключателей установочных автоматических (автоматы) одно-, двух-, трехполюсный устанавливаемый на конструкции на стене на ток до: 25А | 1шт | 1 |
| 54 | Разбегаево , Разбегаево №55 | Смена автоматов 60-80 А | 1шт | 15 |
| 55 | Разбегаево , Разбегаево №55 | Замена светильников (с лампами накал.) | свет. | 6 |
| 56 | Разбегаево , Разбегаево №55 | Замена участков эл. сети кабелем, сечением 2х1,5; 2х2,5 | м. | 20 |
| 57 | Разбегаево , Разбегаево №55 | Ремонт щитов без смены авт. | щит | 1 |
| 58 | Разбегаево , Разбегаево №53 | Ремонт щитов без смены авт. | щит | 3 |
| 59 | Разбегаево , Разбегаево №51 | Смена однополюсных автоматов АЕ,ВВГх16А | 1шт | 3 |
| 60 | Разбегаево , Разбегаево №47 | Замена светильников (с лампами накал.) | свет. | 4 |
| 61 | Разбегаево , Разбегаево №47 | Замена участков эл. сети кабелем, сечением 2х1,5; 2х2,5 | м. | 10 |
| 62 | Разбегаево , Разбегаево №49 | Ремонт щитов без смены авт. | щит | 16 |
| 63 | Разбегаево , Разбегаево №45 | Замена участков эл. сети кабелем, сечением 2х1,5; 2х2,5 | м. | 90 |
| 64 | Разбегаево , Разбегаево №45 | Чистка каналов ливневой канализации | м(1пр)1 | 60 |
| 65 | Разбегаево , Разбегаево №55 | Смена пробковых кранов | кран | 2 |
| 66 | Разбегаево , Разбегаево №55 | Установка кранов для спуска воды и воздуха Д 15-20 | кран | 1 |
| 67 | Разбегаево , Разбегаево №55 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | шт | 1 |
| 68 | Разбегаево , Разбегаево №55 | Контргайки оцинкованные 15 мм | шт | 1 |
| 69 | Разбегаево , Разбегаево №55 | Муфты оцинкованные 15 мм | шт | 1 |
| 70 | Разбегаево , Разбегаево №53 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | шт | 2 |
| 71 | Разбегаево , Разбегаево №53 | Контргайки оцинкованные 32 мм | шт | 2 |
| 72 | Разбегаево , Разбегаево №51 | Смена пробковых кранов | кран | 4 |
| 73 | Разбегаево , Разбегаево №51 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | шт | 3 |
| 74 | Разбегаево , Разбегаево №51 | Контргайки оцинкованные 15 мм | шт | 3 |
| 75 | Разбегаево , Разбегаево №51 | Муфты оцинкованные 15 мм | шт | 3 |
| 76 | Разбегаево , Разбегаево №51 | Устранение засоров вн канализац. трубопроводов | м(1пр)1 | 15 |
| 77 | Разбегаево , Разбегаево №51 | Установка кранов для спуска воды и воздуха Д 15-20 | кран | 1 |
| 78 | Разбегаево , Разбегаево №49 | Смена пробковых кранов | кран | 1 |
| 79 | Разбегаево , Разбегаево №49 | Муфты оцинкованные 15 мм | шт | 1 |
| 80 | Разбегаево , Разбегаево №49 | Контргайки оцинкованные 15 мм | шт | 1 |
| 81 | Разбегаево , Разбегаево №49 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | шт | 1 |
| 82 | Разбегаево , Разбегаево №47 | Смена пробковых кранов | кран | 1 |
| 83 | Разбегаево , Разбегаево №47 | Установка кранов для спуска воды и воздуха Д 15-20 | кран | 1 |
| 84 | Разбегаево , Разбегаево №45 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения на многослойные металл-полимерные трубы диам. 25 мм | п/м | 2 |
| 85 | Разбегаево , Разбегаево №45 | Смена пробковых кранов | кран | 4 |
| 86 | Разбегаево , Разбегаево №45 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | шт | 4 |
| 87 | Разбегаево , Разбегаево №45 | Муфты оцинкованные 15 мм | шт | 3 |
| 88 | Разбегаево , Разбегаево №45 | Контргайки оцинкованные 15 мм | шт | 3 |
| 89 | Разбегаево , Разбегаево №55 | Ремонт щитов без смены авт. | щит | 1 |
| 90 | Разбегаево , Разбегаево №53 | Замена стенного или потолочного патрона (открыт) | патр | 1 |
| 91 | Разбегаево , Разбегаево №53 | Замена фото-реле э/энергии | 1шт | 1 |
| 92 | Разбегаево , Разбегаево №51 | Смена однополюсных автоматов АЕ,ВВГх16А | 1шт | 2 |
| Итого: |  |  | 123619,62 |
| НДС 18% |  |  | 22251,53 |
| Всего с НДС |  |  | 145871,15 |
|  | Генеральный директор ООО "Беста - Сервис" Геер С.Н. |  |  |
| Исполнитель: Загородняя В.А. |  |  |  |
| тел. 52 480 |  |  |  |

| Отчет по текущему ремонту внутридомового инженерного оборудования |
| --- |
| с 01.07.2010 по 01.10.2010 |  |  |  |
| Участок Горбунки |  |  |  |
| № | № Дома | Наименование работы | Ед. Из. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Горбунки , Горбунки №14/1 | Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до: 100 мм. | м. | 2 |
| 2 | Горбунки , Горбунки №14/1 | Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до: 50мм. | м | 2 |
| 3 | Горбунки , Горбунки №14/1 | Отводы ПВХ 50х90гр. | 1шт | 2 |
| 4 | Горбунки , Горбунки №14/1 | Патрубки полиэтиленовые компенсационные 100 мм | 1шт | 1 |
| 5 | Горбунки , Горбунки №14/1 | Тройники двухраструбные полиэтиленовые диам. 110 мм | 1шт | 2 |
| 6 | Горбунки , Горбунки №14/1 | Переход ПВХ на чугун ДУ 123х110¶ | 1шт | 1 |
| 7 | Горбунки , Горбунки №14/1 | Тройники110х50х88гр | 1шт | 2 |
| 8 | Горбунки , Горбунки №14/1 | Переходы чугунные 100 х 50 мм | 1шт | 1 |
| 9 | Горбунки , Горбунки №12 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения диам. 20 мм | п/м | 3 |
| 10 | Горбунки , Горбунки №12 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | шт | 6 |
| 11 | Горбунки , Горбунки №12 | Смена пробковых кранов | кран | 4 |
| 12 | Горбунки , Горбунки №12 | Контргайки оцинкованные 20 мм | шт | 2 |
| 13 | Горбунки , Горбунки № 2 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения на многослойные металл-полимерные трубы диам. 15 мм | п/м | 2 |
| 14 | Горбунки , Горбунки № 2 | Смена парраллельной задвижки д- до 50 мм | задвиж. | 4 |
| 15 | Горбунки , Горбунки № 2 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | шт | 4 |
| 16 | Горбунки , Горбунки № 2 | Смена пробковых кранов | кран | 4 |
| 17 | Горбунки , Горбунки № 6 | Смена парраллельной задвижки Д до 100 мм | задвиж. | 2 |
| 18 | Горбунки , Горбунки № 6 | Смена парраллельной задвижки д- до 50 мм | задвиж. | 1 |
| 19 | Горбунки , Горбунки № 6 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | шт | 4 |
| 20 | Горбунки , Горбунки № 6 | Смена пробковых кранов | кран | 4 |
| 21 | Горбунки , Горбунки №17 | Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до: 100 мм. | м. | 4 |
| 22 | Горбунки , Горбунки №17 | Тройники110х110х110 | 1шт | 2 |
| 23 | Горбунки , Горбунки №17 | Замена патрубка компенсационного | 1шт | 1 |
| 24 | Горбунки , Горбунки №17 | Переходы с чугуна на пластик диам. 110 мм | 1шт | 1 |
| 25 | Горбунки , Горбунки №15 | Замена предохранителей | ед. | 3 |
| 26 | Горбунки , Горбунки №12 | Замена выключателей, штепс розеток | ед. | 1 |
| 27 | Горбунки , Горбунки №23 | Смена однополюсных автоматов АЕ,ВВГх16А | 1шт | 9 |
| 28 | Горбунки , Горбунки №21 | Смена однополюсных автоматов АЕ,ВВГх16А | 1шт | 2 |
| 29 | Горбунки , Горбунки №16/2 | Ремонт щитов без смены авт. | щит | 1 |
| 30 | Горбунки , Горбунки №12 | Ремонт щитов без смены авт. | щит | 1 |
| 31 | Горбунки , Горбунки № 6 | Замена выключателей установочных автоматических (автоматы) одно-, двух-, трехполюсный устанавливаемый на конструкции на стене на ток до: 25А | 1шт | 1 |
| 32 | Горбунки , Горбунки № 1 | Замена выключателей, штепс розеток | ед. | 1 |
| 33 | Горбунки , Горбунки №26 | Замена выключателей установочных автоматических (автоматы) одно-, двух-, трехполюсный устанавливаемый на конструкции на стене на ток до: 100 А | 1шт | 1 |
| 34 | Горбунки , Горбунки №18 | Замена выключателей установочных автоматических (автоматы) одно-, двух-, трехполюсный устанавливаемый на конструкции на стене на ток до: 250 А | 1шт | 1 |
| 35 | Горбунки , Горбунки №10 | Ремонт щитов без смены авт. | щит | 2 |
| 36 | Горбунки , Горбунки № 1 | Ремонт щитов со сменой авт. | щит | 1 |
| 37 | Горбунки , Горбунки № 1 | Замена предохранителей | ед. | 14 |
| 38 | Горбунки , Горбунки №14/3 | Ремонт щитов без смены авт. | щит | 1 |
| 39 | Горбунки , Горбунки № 8 | Установка разветвительной коробки клемной | 1шт | 1 |
| 40 | Горбунки , Горбунки № 8 | Замена светильников (с лампами накал.) | свет. | 2 |
| 41 | Горбунки , Горбунки № 5 | Прочистка засоренных вентканалов | м кан. | 311,4 |
| 42 | Горбунки , Горбунки № 6 | Прочистка засоренных вентканалов | м кан. | 435,96 |
| 43 | Горбунки , Горбунки № 2 | Прочистка засоренных вентканалов | м кан. | 363,78 |
| 44 | Горбунки , Горбунки № 4 | Прочистка засоренных вентканалов | м кан. | 311,4 |
| 45 | Горбунки , Горбунки № 8 | Прочистка засоренных вентканалов | м кан. | 311,4 |
| 46 | Горбунки , Горбунки №10 | Прочистка засоренных вентканалов | м кан. | 311,4 |
| 47 | Горбунки , Горбунки №12 | Прочистка засоренных вентканалов | м кан. | 311,4 |
| 48 | Горбунки , Горбунки №30 | Промывка системы ЦО под давлением, отсоединение шланга от трубоп | 1000 м куб здания | 13,59 |
| 49 | Горбунки , Горбунки №30 | Стоимость воды | 1 м.куб. | 30,2 |
| 50 | Горбунки , Горбунки №30 | Стоки | 1 м.куб. | 30,2 |
| 51 | Горбунки , Горбунки №30 | Испытание труб/пров. ЦО: рабочее испытание | 100 м /п | 8,4 |
| 52 | Горбунки , Горбунки №32 | Промывка системы ЦО под давлением, отсоединение шланга от трубоп | 1000 м куб здания | 13,63 |
| 53 | Горбунки , Горбунки №32 | Стоимость воды | 1 м.куб. | 30,3 |
| 54 | Горбунки , Горбунки №32 | Стоки | 1 м.куб. | 30,3 |
| 55 | Горбунки , Горбунки №32 | Испытание труб/пров. ЦО: рабочее испытание | 100 м /п | 9,6 |
| 56 | Горбунки , Горбунки №34 | Промывка системы ЦО под давлением, отсоединение шланга от трубоп | 1000 м куб здания | 9,75 |
| 57 | Горбунки , Горбунки №34 | Стоимость воды | 1 м.куб. | 21,7 |
| 58 | Горбунки , Горбунки №34 | Стоки | 1 м.куб. | 21,7 |
| 59 | Горбунки , Горбунки №34 | Испытание труб/пров. ЦО: рабочее испытание | 100 м /п | 5,6 |
| 60 | Горбунки , Горбунки №36 | Промывка системы ЦО под давлением, отсоединение шланга от трубоп | 1000 м куб здания | 9,93 |
| 61 | Горбунки , Горбунки №36 | Стоимость воды | 1 м.куб. | 22,09 |
| 62 | Горбунки , Горбунки №36 | Стоки | 1 м.куб. | 22,09 |
| 63 | Горбунки , Горбунки №36 | Испытание труб/пров. ЦО: рабочее испытание | 100 м /п | 4,55 |
| 64 | Горбунки , Горбунки №38 | Промывка системы ЦО под давлением, отсоединение шланга от трубоп | 1000 м куб здания | 13,89 |
| 65 | Горбунки , Горбунки №38 | Стоимость воды | 1 м.куб. | 30,89 |
| 66 | Горбунки , Горбунки №38 | Стоки | 1 м.куб. | 30,89 |
| 67 | Горбунки , Горбунки №38 | Испытание труб/пров. ЦО: рабочее испытание | 100 м /п | 8,4 |
| 68 | Горбунки , Горбунки №28 | Промывка системы ЦО под давлением, отсоединение шланга от трубоп | 1000 м куб здания | 13,73 |
| 69 | Горбунки , Горбунки №28 | Стоимость воды | 1 м.куб. | 30,8 |
| 70 | Горбунки , Горбунки №28 | Стоки | 1 м.куб. | 30,8 |
| 71 | Горбунки , Горбунки №28 | Испытание труб/пров. ЦО: рабочее испытание | 100 м /п | 8,4 |
| 72 | Горбунки , Горбунки №22 | Промывка системы ЦО под давлением, отсоединение шланга от трубоп | 1000 м куб здания | 13,75 |
| 73 | Горбунки , Горбунки №22 | Стоимость воды | 1 м.куб. | 30,8 |
| 74 | Горбунки , Горбунки №22 | Стоки | 1 м.куб. | 30,8 |
| 75 | Горбунки , Горбунки №22 | Испытание труб/пров. ЦО: рабочее испытание | 100 м /п | 8,4 |
| 76 | Горбунки , Горбунки №19 | Промывка системы ЦО под давлением, отсоединение шланга от трубоп | 1000 м куб здания | 13,82 |
| 77 | Горбунки , Горбунки №19 | Стоимость воды | 1 м.куб. | 30,74 |
| 78 | Горбунки , Горбунки №19 | Стоки | 1 м.куб. | 30,74 |
| 79 | Горбунки , Горбунки №19 | Испытание труб/пров. ЦО: рабочее испытание | 100 м /п | 8,4 |
| 80 | Горбунки , Горбунки № 4 | Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до: 100 мм. | м. | 15 |
| 81 | Горбунки , Горбунки № 4 | Тройники 50х50х45 | 1шт | 2 |
| 82 | Горбунки , Горбунки № 4 | Тройники двухраструбные полиэтиленовые диам. 110 мм | 1шт | 1 |
| 83 | Горбунки , Горбунки № 4 | Отводы ПВХ 110х90гр. | 1шт | 1 |
| 84 | Горбунки , Горбунки № 4 | Переходы с чугуна на пластик диам. 110 мм | 1шт | 3 |
| 85 | Горбунки , Горбунки № 4 | Муфты полиэтиленовые диам. 100 мм | 1шт | 7 |
| 86 | Горбунки , Горбунки № 4 | Патрубки полиэтиленовые компенсационные 100 мм | 1шт | 3 |
| 87 | Горбунки , Горбунки № 6 | Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до: 50мм. | м | 10 |
| 88 | Горбунки , Горбунки № 6 | Переходы с чугуна на пластик диам. 110 мм | 1шт | 2 |
| 89 | Горбунки , Горбунки № 6 | Переходы чугунные 100 х 50 мм | 1шт | 1 |
| 90 | Горбунки , Горбунки № 6 | Тройники110х110х110 | 1шт | 1 |
| 91 | Горбунки , Горбунки № 6 | Тройники 50х50х45 | 1шт | 2 |
| 92 | Горбунки , Горбунки № 6 | Отводы ПВХ 50х45гр. | 1шт | 3 |
| 93 | Горбунки , Горбунки № 6 | Тройники 50х50х90 | 1шт | 1 |
| 94 | Горбунки , Горбунки № 4 | Отводы ПВХ 50х45гр. | 1шт | 3 |
| 95 | Горбунки , Горбунки № 4 | Тройники 50х50х90 | 1шт | 1 |
| 96 | Горбунки , Горбунки № 6 | Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до: 100 мм. | м. | 3 |
| 97 | Горбунки , Горбунки № 6 | Замена патрубка компенсационного | 1шт | 1 |
| 98 | Горбунки , Горбунки № 6 | Муфты полиэтиленовые диам. 100 мм | 1шт | 2 |
| 99 | Горбунки , Горбунки №24 | Смена парраллельной задвижки Д до 100 мм | задвиж. | 1 |
| 100 | Горбунки , Горбунки №38 | Смена пробковых кранов | кран | 1 |
| 101 | Горбунки , Горбунки №38 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | шт | 1 |
| 102 | Горбунки , Горбунки №38 | Контргайки оцинкованные 15 мм | шт | 1 |
| 103 | Горбунки , Горбунки №38 | Установка манометров с трехходовым краном | к - т | 1 |
| 104 | Горбунки , Горбунки №38 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1шт | 1 |
| 105 | Горбунки , Горбунки №34 | Смена пробковых кранов | кран | 1 |
| 106 | Горбунки , Горбунки №34 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | шт | 1 |
| 107 | Горбунки , Горбунки №34 | Контргайки оцинкованные 15 мм | шт | 1 |
| 108 | Горбунки , Горбунки №34 | Установка манометров с трехходовым краном | к - т | 1 |
| 109 | Горбунки , Горбунки №34 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1шт | 1 |
| 110 | Горбунки , Горбунки №32 | Смена пробковых кранов | кран | 1 |
| 111 | Горбунки , Горбунки №32 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | шт | 1 |
| 112 | Горбунки , Горбунки №32 | Контргайки оцинкованные 15 мм | шт | 1 |
| 113 | Горбунки , Горбунки №32 | Установка манометров с трехходовым краном | к - т | 1 |
| 114 | Горбунки , Горбунки №32 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1шт | 1 |
| 115 | Горбунки , Горбунки №36 | Смена пробковых кранов | кран | 1 |
| 116 | Горбунки , Горбунки №36 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | шт | 1 |
| 117 | Горбунки , Горбунки №36 | Контргайки оцинкованные 15 мм | шт | 1 |
| 118 | Горбунки , Горбунки №36 | Установка манометров с трехходовым краном | к - т | 1 |
| 119 | Горбунки , Горбунки №36 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1шт | 1 |
| 120 | Горбунки , Горбунки №28 | Смена пробковых кранов | кран | 1 |
| 121 | Горбунки , Горбунки №28 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | шт | 1 |
| 122 | Горбунки , Горбунки №28 | Контргайки оцинкованные 15 мм | шт | 1 |
| 123 | Горбунки , Горбунки №28 | Установка манометров с трехходовым краном | к - т | 1 |
| 124 | Горбунки , Горбунки №28 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1шт | 1 |
| 125 | Горбунки , Горбунки №22 | Смена пробковых кранов | кран | 1 |
| 126 | Горбунки , Горбунки №22 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | шт | 1 |
| 127 | Горбунки , Горбунки №22 | Контргайки оцинкованные 15 мм | шт | 1 |
| 128 | Горбунки , Горбунки №22 | Установка манометров с трехходовым краном | к - т | 1 |
| 129 | Горбунки , Горбунки №22 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1шт | 1 |
| 130 | Горбунки , Горбунки №26 | Смена пробковых кранов | кран | 1 |
| 131 | Горбунки , Горбунки №26 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | шт | 1 |
| 132 | Горбунки , Горбунки №26 | Контргайки оцинкованные 15 мм | шт | 1 |
| 133 | Горбунки , Горбунки №26 | Установка манометров с трехходовым краном | к - т | 1 |
| 134 | Горбунки , Горбунки №26 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1шт | 1 |
| 135 | Горбунки , Горбунки №24 | Смена пробковых кранов | кран | 1 |
| 136 | Горбунки , Горбунки №24 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | шт | 1 |
| 137 | Горбунки , Горбунки №24 | Контргайки оцинкованные 15 мм | шт | 1 |
| 138 | Горбунки , Горбунки №24 | Установка манометров с трехходовым краном | к - т | 1 |
| 139 | Горбунки , Горбунки №24 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1шт | 1 |
| 140 | Горбунки , Горбунки №30 | Смена пробковых кранов | кран | 1 |
| 141 | Горбунки , Горбунки №30 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | шт | 1 |
| 142 | Горбунки , Горбунки №30 | Контргайки оцинкованные 15 мм | шт | 1 |
| 143 | Горбунки , Горбунки №30 | Установка манометров с трехходовым краном | к - т | 1 |
| 144 | Горбунки , Горбунки №30 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1шт | 1 |
| 145 | Горбунки , Горбунки № 7 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения на многослойные металл-полимерные трубы диам. 15 мм | п/м | 3 |
| 146 | Горбунки , Горбунки №20 | Смена пробковых кранов | кран | 1 |
| 147 | Горбунки , Горбунки №20 | Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до: 100 мм. | м. | 4 |
| 148 | Горбунки , Горбунки №20 | Переходы с чугуна на пластик диам. 110 мм | 1шт | 1 |
| 149 | Горбунки , Горбунки №20 | Патрубки полиэтиленовые компенсационные 100 мм | 1шт | 1 |
| 150 | Горбунки , Горбунки №20 | Муфты полиэтиленовые диам. 100 мм | 1шт | 2 |
| 151 | Горбунки , Горбунки №24 | Смена отдельных участков трубопроводов отопления диаметром до 80 мм | м.п. | 1 |
| 152 | Горбунки , Горбунки №11 | Смена отдельных участков трубопроводов отопления диаметром до 80 мм | м.п. | 5 |
| 153 | Горбунки , Горбунки №20 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения на многослойные металл-полимерные трубы диам. 15 мм | п/м | 3 |
| 154 | Горбунки , Горбунки №34 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения диам. 50 мм | п/м | 1 |
| 155 | Горбунки , Горбунки №15 | Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до: 100 мм. | м. | 3 |
| 156 | Горбунки , Горбунки №15 | Патрубки полиэтиленовые компенсационные 100 мм | 1шт | 1 |
| 157 | Горбунки , Горбунки №15 | Переходы с чугуна на пластик диам. 110 мм | 1шт | 1 |
| 158 | Горбунки , Горбунки №15 | Муфты полиэтиленовые диам. 100 мм | 1шт | 2 |
| 159 | Горбунки , Горбунки №18 | Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до: 100 мм. | м. | 2 |
| 160 | Горбунки , Горбунки №18 | Переходы с чугуна на пластик диам. 110 мм | 1шт | 1 |
| 161 | Горбунки , Горбунки №18 | Патрубки полиэтиленовые компенсационные 100 мм | 1шт | 1 |
| 162 | Горбунки , Горбунки №18 | Муфты полиэтиленовые диам. 100 мм | 1шт | 2 |
| 163 | Горбунки , Горбунки №12 | Замена предохранителей устанавливаемых на изоляционном основании на ток до: 100 А | 1шт | 1 |
| 164 | Горбунки , Горбунки №12 | Замена светильников (с лампами накал.) | свет. | 2 |
| 165 | Горбунки , Горбунки №12 | Замена выключателей, штепс розеток | ед. | 1 |
| 166 | Горбунки , Горбунки № 5 | Ремонт щитов без смены авт. | щит | 1 |
| 167 | Горбунки , Горбунки №26 | Замена предохранителей устанавливаемых на изоляционном основании на ток до: 100 А | 1шт | 1 |
| 168 | Горбунки , Горбунки № 7 | Замена предохранителей | ед. | 2 |
| 169 | Горбунки , Горбунки №30 | Замена участков эл. сети кабелем, сечением 2х1,5; 2х2,5 | м. | 17 |
| 170 | Горбунки , Горбунки №30 | Замена стенного или потолочного патрона (открыт) | патр | 3 |
| 171 | Горбунки , Горбунки № 6 | Замена участков эл. сети кабелем, сечением 2х1,5; 2х2,5 | м. | 70 |
| 172 | Горбунки , Горбунки № 6 | Замена стенного или потолочного патрона (открыт) | патр | 20 |
| 173 | Горбунки , Горбунки №14/1 | Прочистка засоренных вентканалов | м кан. | 224,2 |
| 174 | Горбунки , Горбунки №14/2 | Прочистка засоренных вентканалов | м кан. | 16,5 |
| 175 | Горбунки , Горбунки №14/3 | Прочистка засоренных вентканалов | м кан. | 224,3 |
| 176 | Горбунки , Горбунки № 1 | Прочистка засоренных вентканалов | м кан. | 311,4 |
| 177 | Горбунки , Горбунки № 3 | Прочистка засоренных вентканалов | м кан. | 311,4 |
| 178 | Горбунки , Горбунки № 7 | Прочистка засоренных вентканалов | м кан. | 311,4 |
| 179 | Горбунки , Горбунки № 2 | Прочистка засоренных вентканалов | м кан. | 12 |
| 180 | Горбунки , Горбунки № 9 | Прочистка засоренных вентканалов | м кан. | 155,7 |
| 181 | Горбунки , Горбунки № 4 | Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до: 100 мм. | м. | 2 |
| 182 | Горбунки , Горбунки № 4 | Переходы с чугуна на пластик диам. 110 мм | 1шт | 1 |
| 183 | Горбунки , Горбунки № 4 | Патрубки полиэтиленовые компенсационные 100 мм | 1шт | 1 |
| 184 | Горбунки , Горбунки № 4 | Манжента переходная 123х10¶ | 1шт | 1 |
| 185 | Горбунки , Горбунки № 4 | Муфты полиэтиленовые диам. 100 мм | 1шт | 1 |
| 186 | Горбунки , Горбунки №11 | Смена пробковых кранов | кран | 4 |
| 187 | Горбунки , Горбунки №11 | Смена парраллельной задвижки д- до 50 мм | задвиж. | 1 |
| 188 | Горбунки , Горбунки №11 | Смена парраллельной задвижки д- до 50 мм | задвиж. | 2 |
| 189 | Горбунки , Горбунки №11 | Смена отдельных участков трубопроводов отопления диам.40 мм | п/м | 1 |
| 190 | Горбунки , Горбунки №13 | Смена пробковых кранов | кран | 2 |
| 191 | Горбунки , Горбунки №13 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | шт | 2 |
| 192 | Горбунки , Горбунки №13 | Смена шарового крана диаметром до 100 мм | кран | 1 |
| 193 | Горбунки , Горбунки № 9 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | шт | 2 |
| 194 | Горбунки , Горбунки №19 | Установка манометров с трехходовым краном | к - т | 2 |
| 195 | Горбунки , Горбунки №19 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1шт | 2 |
| 196 | Горбунки , Горбунки №25 | Смена пробковых кранов | кран | 2 |
| 197 | Горбунки , Горбунки №25 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | шт | 2 |
| 198 | Горбунки , Горбунки №20 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | шт | 2 |
| 199 | Горбунки , Горбунки №20 | Контргайки оцинкованные 20 мм | шт | 2 |
| 200 | Горбунки , Горбунки № 6 | Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до: 100 мм. | м. | 2 |
| 201 | Горбунки , Горбунки № 6 | Переходы с чугуна на пластик диам. 110 мм | 1шт | 1 |
| 202 | Горбунки , Горбунки № 6 | Манжента переходная 123х10¶ | 1шт | 1 |
| 203 | Горбунки , Горбунки № 6 | Замена патрубка компенсационного | 1шт | 1 |
| 204 | Горбунки , Горбунки №17 | Установка манометров с трехходовым краном | к - т | 2 |
| 205 | Горбунки , Горбунки №17 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1шт | 2 |
| 206 | Горбунки , Горбунки №17 | Смена пробковых кранов | кран | 2 |
| 207 | Горбунки , Горбунки №17 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | шт | 2 |
| 208 | Горбунки , Горбунки №17 | Контргайки оцинкованные 15 мм | шт | 2 |
| 209 | Горбунки , Горбунки № 3 | Установка манометров с трехходовым краном | к - т | 2 |
| 210 | Горбунки , Горбунки № 3 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1шт | 2 |
| 211 | Горбунки , Горбунки № 3 | Смена пробковых кранов | кран | 4 |
| 212 | Горбунки , Горбунки № 3 | Смена парраллельной задвижки Д до 100 мм | задвиж. | 1 |
| 213 | Горбунки , Горбунки № 3 | Контргайки оцинкованные 15 мм | шт | 2 |
| 214 | Горбунки , Горбунки №23 | Установка манометров с трехходовым краном | к - т | 2 |
| 215 | Горбунки , Горбунки №23 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1шт | 2 |
| 216 | Горбунки , Горбунки №23 | Смена пробковых кранов | кран | 4 |
| 217 | Горбунки , Горбунки №23 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | шт | 4 |
| 218 | Горбунки , Горбунки №23 | Контргайки оцинкованные 15 мм | шт | 4 |
| 219 | Горбунки , Горбунки №20 | Устранение засоров вн канализац. трубопроводов | м(1пр)1 | 20 |
| 220 | Горбунки , Горбунки №17 | Устранение засоров вн канализац. трубопроводов | м(1пр)1 | 20 |
| 221 | Горбунки , Горбунки № 4 | Устранение засоров вн канализац. трубопроводов | м(1пр)1 | 8 |
| 222 | Горбунки , Горбунки №14/1 | Устранение засоров вн канализац. трубопроводов | м(1пр)1 | 22 |
| 223 | Горбунки , Горбунки №26 | Устранение засоров вн канализац. трубопроводов | м(1пр)1 | 8 |
| 224 | Горбунки , Горбунки №19 | Устранение засоров вн канализац. трубопроводов | м(1пр)1 | 3 |
| 225 | Горбунки , Горбунки №12 | Устранение засоров вн канализац. трубопроводов | м(1пр)1 | 6 |
| 226 | Горбунки , Горбунки №10 | Устранение засоров вн канализац. трубопроводов | м(1пр)1 | 12 |
| 227 | Горбунки , Горбунки №38 | Устранение засоров вн канализац. трубопроводов | м(1пр)1 | 10 |
| 228 | Горбунки , Горбунки №30 | Устранение засоров вн канализац. трубопроводов | м(1пр)1 | 3 |
| 229 | Горбунки , Горбунки № 3 | Чистка каналов ливневой канализации | м(1пр)1 | 12 |
| 230 | Горбунки , Горбунки №15 | Замена выключателей, штепс розеток | ед. | 1 |
| 231 | Горбунки , Горбунки №15 | Замена стенного или потолочного патрона (открыт) | патр | 5 |
| 232 | Горбунки , Горбунки № 1 | Замена светильников (с лампами накал.) | свет. | 1 |
| 233 | Горбунки , Горбунки № 1 | Замена выключателей, штепс розеток | ед. | 1 |
| 234 | Горбунки , Горбунки №18 | Замена светильников (с лампами накал.) | свет. | 4 |
| 235 | Горбунки , Горбунки №18 | Замена плафонов для светильников(с лампами накал.) | 1шт | 2 |
| 236 | Горбунки , Горбунки № 4 | Ремонт щитов без смены авт. | щит | 2 |
| 237 | Горбунки , Горбунки № 4 | Замена неиспр. участков электр.сети здания 4х6 | м. | 5 |
| 238 | Горбунки , Горбунки №16/2 | Замена коробоки с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм кстанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов, до:10 | 1шт | 1 |
| 239 | Горбунки , Горбунки №36 | Замена предохранителей | ед. | 15 |
| 240 | Горбунки , Горбунки №36 | Замена выключателей установочных автоматических (автоматы) одно-, двух-, трехполюсный устанавливаемый на конструкции на стене на ток до: 250 А | 1шт | 3 |
| 241 | Горбунки , Горбунки №36 | Монтаж вводно-распределительных устройств (рубильник) | 1шт | 1 |
| 242 | Горбунки , Горбунки №36 | Прокладка кабеля в металлорукаве марки АВВГ 4х14 | м | 1 |
| 243 | Горбунки , Горбунки №36 | Ремонт щитов со сменой авт. | щит | 1 |
| 244 | Горбунки , Горбунки №38 | Монтаж вводно-распределительных устройств (рубильник) | 1шт | 1 |
| 245 | Горбунки , Горбунки №38 | Замена предохранителей | ед. | 6 |
| 246 | Горбунки , Горбунки №32 | Монтаж вводно-распределительных устройств (рубильник) | 1шт | 1 |
| 247 | Горбунки , Горбунки № 2 | Замена коробоки с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм кстанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов, до:10 | 1шт | 1 |
| 248 | Горбунки , Горбунки №11 | Ремонт щитов без смены авт. | щит | 2 |
| 249 | Горбунки , Горбунки №13 | Ремонт щитов без смены авт. | щит | 2 |
| 250 | Горбунки , Горбунки № 5 | Ремонт щитов без смены авт. | щит | 1 |
| 251 | Горбунки , Горбунки №11 | Прочистка засоренных вентканалов | м кан. | 155,7 |
| 252 | Горбунки , Горбунки №13 | Прочистка засоренных вентканалов | м кан. | 240 |
| 253 | Горбунки , Горбунки №15 | Прочистка засоренных вентканалов | м кан. | 120 |
| 254 | Горбунки , Горбунки №18 | Прочистка засоренных вентканалов | м кан. | 180 |
| 255 | Горбунки , Горбунки №22 | Прочистка засоренных вентканалов | м кан. | 108 |
| 256 | Горбунки , Горбунки №26 | Прочистка засоренных вентканалов | м кан. | 72 |
| 257 | Горбунки , Горбунки №19 | Прочистка засоренных вентканалов | м кан. | 864 |
| 258 | Горбунки , Горбунки №30 | Прочистка засоренных вентканалов | м кан. | 180 |
| 259 | Горбунки , Горбунки №16/2 | Прочистка засоренных вентканалов | м кан. | 12 |
| 260 | Горбунки , Горбунки №25 | Прочистка засоренных вентканалов | м кан. | 186,4 |
| 261 | Горбунки , Горбунки №23 | Прочистка засоренных вентканалов | м кан. | 186,4 |
| 262 | Горбунки , Горбунки №20 | Прочистка засоренных вентканалов | м кан. | 108 |
| 263 | Горбунки , Горбунки №24 | Прочистка засоренных вентканалов | м кан. | 72 |
| 264 | Горбунки , Горбунки №17 | Прочистка засоренных вентканалов | м кан. | 120 |
| 265 | Горбунки , Горбунки №28 | Прочистка засоренных вентканалов | м кан. | 108 |
| 266 | Горбунки , Горбунки № 1 | Промывка системы ЦО под давлением, отсоединение шланга от трубоп | 1000 м куб здания | 26,4 |
| 267 | Горбунки , Горбунки № 1 | Стоимость воды | 1 м.куб. | 32,4 |
| 268 | Горбунки , Горбунки № 1 | Стоки | 1 м.куб. | 32,4 |
| 269 | Горбунки , Горбунки № 1 | Испытание труб/пров. ЦО: рабочее испытание | 100 м /п | 11,09 |
| 270 | Горбунки , Горбунки № 2 | Промывка системы ЦО под давлением, отсоединение шланга от трубоп | 1000 м куб здания | 27,4 |
| 271 | Горбунки , Горбунки № 2 | Стоимость воды | 1 м.куб. | 34,6 |
| 272 | Горбунки , Горбунки № 2 | Стоки | 1 м.куб. | 34,6 |
| 273 | Горбунки , Горбунки № 2 | Испытание труб/пров. ЦО: рабочее испытание | 100 м /п | 12,4 |
| 274 | Горбунки , Горбунки № 3 | Промывка системы ЦО под давлением, отсоединение шланга от трубоп | 1000 м куб здания | 23,8 |
| 275 | Горбунки , Горбунки № 3 | Стоимость воды | 1 м.куб. | 31 |
| 276 | Горбунки , Горбунки № 3 | Стоки | 1 м.куб. | 31 |
| 277 | Горбунки , Горбунки № 3 | Испытание труб/пров. ЦО: рабочее испытание | 100 м /п | 10,8 |
| 278 | Горбунки , Горбунки № 4 | Промывка системы ЦО под давлением, отсоединение шланга от трубоп | 1000 м куб здания | 18,9 |
| 279 | Горбунки , Горбунки № 4 | Стоимость воды | 1 м.куб. | 30,3 |
| 280 | Горбунки , Горбунки № 4 | Стоки | 1 м.куб. | 30,3 |
| 281 | Горбунки , Горбунки № 4 | Испытание труб/пров. ЦО: рабочее испытание | 100 м /п | 10,8 |
| 282 | Горбунки , Горбунки № 6 | Промывка системы ЦО под давлением, отсоединение шланга от трубоп | 1000 м куб здания | 28,8 |
| 283 | Горбунки , Горбунки № 6 | Стоимость воды | 1 м.куб. | 37,5 |
| 284 | Горбунки , Горбунки № 6 | Стоки | 1 м.куб. | 37,5 |
| 285 | Горбунки , Горбунки № 6 | Испытание труб/пров. ЦО: рабочее испытание | 100 м /п | 22,6 |
| 286 | Горбунки , Горбунки № 8 | Промывка системы ЦО под давлением, отсоединение шланга от трубоп | 1000 м куб здания | 26,4 |
| 287 | Горбунки , Горбунки № 8 | Стоимость воды | 1 м.куб. | 32,4 |
| 288 | Горбунки , Горбунки № 8 | Стоки | 1 м.куб. | 32,4 |
| 289 | Горбунки , Горбунки № 8 | Испытание труб/пров. ЦО: рабочее испытание | 100 м /п | 11,2 |
| 290 | Горбунки , Горбунки № 9 | Промывка системы ЦО под давлением, отсоединение шланга от трубоп | 1000 м куб здания | 13,75 |
| 291 | Горбунки , Горбунки № 9 | Стоимость воды | 1 м.куб. | 24,6 |
| 292 | Горбунки , Горбунки № 9 | Стоки | 1 м.куб. | 24,6 |
| 293 | Горбунки , Горбунки № 9 | Испытание труб/пров. ЦО: рабочее испытание | 100 м /п | 8,4 |
| 294 | Горбунки , Горбунки №10 | Промывка системы ЦО под давлением, отсоединение шланга от трубоп | 1000 м куб здания | 26,4 |
| 295 | Горбунки , Горбунки №10 | Стоимость воды | 1 м.куб. | 32,4 |
| 296 | Горбунки , Горбунки №10 | Стоки | 1 м.куб. | 32,4 |
| 297 | Горбунки , Горбунки №10 | Испытание труб/пров. ЦО: рабочее испытание | 100 м /п | 11,2 |
| 298 | Горбунки , Горбунки №11 | Промывка системы ЦО под давлением, отсоединение шланга от трубоп | 1000 м куб здания | 13,7 |
| 299 | Горбунки , Горбунки №11 | Стоимость воды | 1 м.куб. | 24,6 |
| 300 | Горбунки , Горбунки №11 | Стоки | 1 м.куб. | 24,6 |
| 301 | Горбунки , Горбунки №11 | Испытание труб/пров. ЦО: рабочее испытание | 100 м /п | 8,4 |
| 302 | Горбунки , Горбунки №12 | Промывка системы ЦО под давлением, отсоединение шланга от трубоп | 1000 м куб здания | 26,4 |
| 303 | Горбунки , Горбунки №12 | Стоимость воды | 1 м.куб. | 32,4 |
| 304 | Горбунки , Горбунки №12 | Стоки | 1 м.куб. | 32,4 |
| 305 | Горбунки , Горбунки №12 | Испытание труб/пров. ЦО: рабочее испытание | 100 м /п | 11,2 |
| 306 | Горбунки , Горбунки №13 | Промывка системы ЦО под давлением, отсоединение шланга от трубоп | 1000 м куб здания | 40,2 |
| 307 | Горбунки , Горбунки №13 | Стоимость воды | 1 м.куб. | 57 |
| 308 | Горбунки , Горбунки №13 | Стоки | 1 м.куб. | 57 |
| 309 | Горбунки , Горбунки №12 | Испытание труб/пров. ЦО: рабочее испытание | 100 м /п | 19,6 |
| 310 | Горбунки , Горбунки №15 | Промывка системы ЦО под давлением, отсоединение шланга от трубоп | 1000 м куб здания | 13,7 |
| 311 | Горбунки , Горбунки №15 | Стоимость воды | 1 м.куб. | 24,6 |
| 312 | Горбунки , Горбунки №15 | Стоки | 1 м.куб. | 24,6 |
| 313 | Горбунки , Горбунки №15 | Испытание труб/пров. ЦО: рабочее испытание | 100 м /п | 8,4 |
| 314 | Горбунки , Горбунки №16/1 | Промывка системы ЦО под давлением, отсоединение шланга от трубоп | 1000 м куб здания | 13,2 |
| 315 | Горбунки , Горбунки №16/1 | Стоимость воды | 1 м.куб. | 16,2 |
| 316 | Горбунки , Горбунки №16/1 | Стоки | 1 м.куб. | 16,2 |
| 317 | Горбунки , Горбунки №16/1 | Испытание труб/пров. ЦО: рабочее испытание | 100 м /п | 5,6 |
| 318 | Горбунки , Горбунки №16/2 | Промывка системы ЦО под давлением, отсоединение шланга от трубоп | 1000 м куб здания | 23,8 |
| 319 | Горбунки , Горбунки №16/2 | Стоимость воды | 1 м.куб. | 31 |
| 320 | Горбунки , Горбунки №16/2 | Стоки | 1 м.куб. | 31 |
| 321 | Горбунки , Горбунки №16/2 | Испытание труб/пров. ЦО: рабочее испытание | 100 м /п | 10,8 |
| 322 | Горбунки , Горбунки №17 | Промывка системы ЦО под давлением, отсоединение шланга от трубоп | 1000 м куб здания | 13,7 |
| 323 | Горбунки , Горбунки №17 | Стоимость воды | 1 м.куб. | 24,6 |
| 324 | Горбунки , Горбунки №17 | Стоки | 1 м.куб. | 24,6 |
| 325 | Горбунки , Горбунки №17 | Испытание труб/пров. ЦО: рабочее испытание | 100 м /п | 8,4 |
| 326 | Горбунки , Горбунки №18 | Промывка системы ЦО под давлением, отсоединение шланга от трубоп | 1000 м куб здания | 27,4 |
| 327 | Горбунки , Горбунки №18 | Стоимость воды | 1 м.куб. | 48 |
| 328 | Горбунки , Горбунки №18 | Стоки | 1 м.куб. | 48 |
| 329 | Горбунки , Горбунки №18 | Испытание труб/пров. ЦО: рабочее испытание | 100 м /п | 16,8 |
| 330 | Горбунки , Горбунки №20 | Промывка системы ЦО под давлением, отсоединение шланга от трубоп | 1000 м куб здания | 26,4 |
| 331 | Горбунки , Горбунки №20 | Стоимость воды | 1 м.куб. | 32,4 |
| 332 | Горбунки , Горбунки №20 | Стоки | 1 м.куб. | 32,4 |
| 333 | Горбунки , Горбунки №20 | Испытание труб/пров. ЦО: рабочее испытание | 100 м /п | 11,2 |
| 334 | Горбунки , Горбунки №21 | Промывка системы ЦО под давлением, отсоединение шланга от трубоп | 1000 м куб здания | 13,7 |
| 335 | Горбунки , Горбунки №21 | Стоимость воды | 1 м.куб. | 24,6 |
| 336 | Горбунки , Горбунки №21 | Стоки | 1 м.куб. | 24,6 |
| 337 | Горбунки , Горбунки №21 | Испытание труб/пров. ЦО: рабочее испытание | 100 м /п | 8,4 |
| 338 | Горбунки , Горбунки №23 | Промывка системы ЦО под давлением, отсоединение шланга от трубоп | 1000 м куб здания | 13,7 |
| 339 | Горбунки , Горбунки №23 | Стоимость воды | 1 м.куб. | 24,6 |
| 340 | Горбунки , Горбунки №23 | Стоки | 1 м.куб. | 24,6 |
| 341 | Горбунки , Горбунки №23 | Испытание труб/пров. ЦО: рабочее испытание | 100 м /п | 8,4 |
| 342 | Горбунки , Горбунки №24 | Промывка системы ЦО под давлением, отсоединение шланга от трубоп | 1000 м куб здания | 14,8 |
| 343 | Горбунки , Горбунки №24 | Стоимость воды | 1 м.куб. | 26,2 |
| 344 | Горбунки , Горбунки №24 | Стоки | 1 м.куб. | 26,2 |
| 345 | Горбунки , Горбунки №24 | Испытание труб/пров. ЦО: рабочее испытание | 100 м /п | 9,1 |
| 346 | Горбунки , Горбунки №25 | Промывка системы ЦО под давлением, отсоединение шланга от трубоп | 1000 м куб здания | 13,7 |
| 347 | Горбунки , Горбунки №25 | Стоимость воды | 1 м.куб. | 24,6 |
| 348 | Горбунки , Горбунки №25 | Стоки | 1 м.куб. | 24,6 |
| 349 | Горбунки , Горбунки №25 | Испытание труб/пров. ЦО: рабочее испытание | 100 м /п | 8,4 |
| 350 | Горбунки , Горбунки №26 | Промывка системы ЦО под давлением, отсоединение шланга от трубоп | 1000 м куб здания | 13,7 |
| 351 | Горбунки , Горбунки №26 | Стоимость воды | 1 м.куб. | 24,6 |
| 352 | Горбунки , Горбунки №26 | Стоки | 1 м.куб. | 24,6 |
| 353 | Горбунки , Горбунки №26 | Промывка системы ЦО под давлением, отсоединение шланга от трубоп | 1000 м куб здания | 13,7 |
| Итого: |  |  | 1154367,98 |
| НДС 18% |  |  | 207786,24 |
| Всего с НДС |  |  | 1362154,22 |
|  | Генеральный директор ООО "Беста - Сервис" Геер С.Н. |  |
| Исполнитель: Загородняя В.А. |  |  |  |
| тел. 52 480 |  |  |  |

| Отчет по текущему ремонту конструктивных элементов зданий |
| --- |
| с 01.07.2010 по 01.10.2010 |  |  |  |
| Участок Горбунки |  |  |  |
| № | № Дома | Наименование работы | Ед. Из. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Горбунки , Горбунки №16/2 | Смена стекол | м.кв. | 1,3 |
| 2 | Горбунки , Горбунки № 2 | Ремонт дверных полотен | м.кв | 1,8 |
| 3 | Горбунки , Горбунки № 2 | Смена - ручки,скобы,угольники | шт | 2 |
| 4 | Горбунки , Горбунки №13 | Ремонт дверных полотен | м.кв | 0,8 |
| 5 | Горбунки , Горбунки №13 | Смена - ручки,скобы,угольники | шт | 2 |
| 6 | Горбунки , Горбунки №13 | Смена замков, навесных | шт | 1 |
| 7 | Горбунки , Горбунки №10 | Заделка подвальн.окон фанерой. | м. кв. | 1 |
| 8 | Горбунки , Горбунки № 3 | Смена стекол | м.кв. | 1,9 |
| 9 | Горбунки , Горбунки №19 | Ремонт дверных полотен | м.кв | 1 |
| 10 | Горбунки , Горбунки №19 | Смена - ручки,скобы,угольники | шт | 2 |
| 11 | Горбунки , Горбунки №19 | Смена замков, навесных | шт | 1 |
| 12 | Горбунки , Горбунки №32 | Ремонт дверных полотен | м.кв | 1,8 |
| 13 | Горбунки , Горбунки №32 | Смена петель дверных | петля | 2 |
| 14 | Горбунки , Горбунки №10 | Смена - ручки,скобы,угольники | шт | 2 |
| 15 | Горбунки , Горбунки №10 | Смена замков, навесных | шт | 1 |
| 16 | Горбунки , Горбунки № 8 | Ремонт дверных полотен | м.кв | 2,2 |
| 17 | Горбунки , Горбунки № 8 | Смена петель дверных | петля | 2 |
| 18 | Горбунки , Горбунки № 4 | Ремонт дверных полотен | м.кв | 1,86 |
| 19 | Горбунки , Горбунки №10 | Смена петель дверных | петля | 2 |
| 20 | Горбунки , Горбунки №17 | Смена стекол | м.кв. | 1,9 |
| 21 | Горбунки , Горбунки № 1 | Ремонт дверных полотен | м.кв | 2 |
| 22 | Горбунки , Горбунки №23 | Смена петель дверных | петля | 2 |
| 23 | Горбунки , Горбунки №23 | Смена - ручки,скобы,угольники | шт | 2 |
| 24 | Горбунки , Горбунки №14/1 | Ремонт дверных полотен | м.кв | 1,8 |
| 25 | Горбунки , Горбунки №19 | Устройство деревянных щитов | 1кв.м. | 1 |
| 26 | Горбунки , Горбунки №25 | Ремонт и восстановление горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей, мастикой | м | 275 |
| 27 | Горбунки , Горбунки №15 | Смена обделок примыканий - к кам.стенам | м. | 6 |
| 28 | Горбунки , Горбунки №15 | Покрытие ст.рулон.кровель маст | м.кв | 9 |
| 29 | Горбунки , Горбунки №15 | Очистка бет. козырьков (прим) | 1кв.м. | 9 |
| 30 | Горбунки , Горбунки № 4 | Смена обделок примыканий - к кам.стенам | м. | 15 |
| 31 | Горбунки , Горбунки № 4 | Покрытие ст.рулон.кровель маст | м.кв | 22,5 |
| 32 | Горбунки , Горбунки № 4 | Очистка бет. козырьков (прим) | 1кв.м. | 22,5 |
| 33 | Горбунки , Горбунки № 2 | Смена обделок примыканий - к кам.стенам | м. | 18 |
| 34 | Горбунки , Горбунки № 2 | Покрытие ст.рулон.кровель маст | м.кв | 27 |
| 35 | Горбунки , Горбунки № 2 | Очистка бет. козырьков (прим) | 1кв.м. | 27 |
| 36 | Горбунки , Горбунки №36 | Смена обделок примыканий - к вытяжным трубам | м. | 9 |
| 37 | Горбунки , Горбунки №36 | Очистка бет. козырьков (прим) | 1кв.м. | 13,5 |
| 38 | Горбунки , Горбунки №36 | Покрытие ст.рулон.кровель маст | м.кв | 13,5 |
| 39 | Горбунки , Горбунки №20 | Смена обделок примыканий - к вытяжным трубам | м. | 15 |
| 40 | Горбунки , Горбунки №20 | Очистка бет. козырьков (прим) | 1кв.м. | 22,5 |
| 41 | Горбунки , Горбунки №20 | Покрытие ст.рулон.кровель маст | м.кв | 22,5 |
| 42 | Горбунки , Горбунки № 6 | Покрытие ст.рулон.кровель маст | м.кв | 50 |
| 43 | Горбунки , Горбунки № 8 | Покрытие ст.рулон.кровель маст | м.кв | 30 |
| 44 | Горбунки , Горбунки №11 | Покрытие ст.рулон.кровель маст | м.кв | 34 |
| 45 | Горбунки , Горбунки № 7 | Покрытие ст.рулон.кровель маст | м.кв | 28 |
| 46 | Горбунки , Горбунки № 9 | Смена обделок примыканий - к вытяжным трубам | м. | 9 |
| 47 | Горбунки , Горбунки № 9 | Очистка бет. козырьков (прим) | 1кв.м. | 13,5 |
| 48 | Горбунки , Горбунки №17 | Смена обделок примыканий - к вытяжным трубам | м. | 9 |
| 49 | Горбунки , Горбунки №17 | Очистка бет. козырьков (прим) | 1кв.м. | 13,5 |
| 50 | Горбунки , Горбунки №14/3 | Покрытие ст.рулон.кровель маст | м.кв | 14 |
| 51 | Горбунки , Горбунки №13 | Смена обделок примыканий - к вытяжным трубам | м. | 9 |
| 52 | Горбунки , Горбунки №13 | Очистка бет. козырьков (прим) | 1кв.м. | 13,5 |
| 53 | Горбунки , Горбунки № 3 | Смена колпаков на вентиляционных и дымовых трубах | 1шт | 12 |
| 54 | Горбунки , Горбунки №19 | Ремонт дверных полотен | м.кв | 2 |
| 55 | Горбунки , Горбунки № 8 | Заделка подвальн.окон фанерой. | м. кв. | 1,5 |
| 56 | Горбунки , Горбунки №16/2 | Ремонт дверных полотен | м.кв | 1,6 |
| 57 | Горбунки , Горбунки №16/2 | Смена петель дверных | петля | 2 |
| 58 | Горбунки , Горбунки №16/2 | Смена - ручки,скобы,угольники | шт | 2 |
| 59 | Горбунки , Горбунки №16/2 | Смена стекол | м.кв. | 1,05 |
| 60 | Горбунки , Горбунки №12 | Смена стекол | м.кв. | 1,9 |
| 61 | Горбунки , Горбунки №28 | Ремонт дверных полотен | м.кв | 2,2 |
| 62 | Горбунки , Горбунки №28 | Смена петель дверных | петля | 2 |
| 63 | Горбунки , Горбунки № 5 | Ремонт дверных полотен | м.кв | 1,6 |
| 64 | Горбунки , Горбунки № 5 | Смена - ручки,скобы,угольники | шт | 2 |
| 65 | Горбунки , Горбунки № 9 | Заделка подвальн.окон фанерой. | м. кв. | 1 |
| 66 | Горбунки , Горбунки № 2 | Смена стекол | м.кв. | 0,6 |
| 67 | Горбунки , Горбунки № 2 | Заделка подвальн.окон фанерой. | м. кв. | 2 |
| 68 | Горбунки , Горбунки №10 | Ремонт дверных полотен | м.кв | 1,9 |
| 69 | Горбунки , Горбунки №10 | Смена петель дверных | петля | 2 |
| 70 | Горбунки , Горбунки №15 | Смена стекол | м.кв. | 1,9 |
| 71 | Горбунки , Горбунки №20 | Ремонт дверных полотен | м.кв | 1,86 |
| 72 | Горбунки , Горбунки №20 | Смена - ручки,скобы,угольники | шт | 2 |
| 73 | Горбунки , Горбунки №20 | Смена петель дверных | петля | 2 |
| 74 | Горбунки , Горбунки №28 | Ремонт дверных полотен | м.кв | 1,8 |
| 75 | Горбунки , Горбунки №18 | Смена стекол | м.кв. | 1,08 |
| 76 | Горбунки , Горбунки №15 | Косметический ремонт подъезда (комплексная расценка) | шт | 1 |
| 77 | Горбунки , Горбунки № 1 | Косметический ремонт подъезда (комплексная расценка) | шт | 1 |
| 78 | Горбунки , Горбунки №12 | Покрытие ст.рулон.кровель маст | м.кв | 50 |
| 79 | Горбунки , Горбунки №22 | Покрытие ст.рулон.кровель маст | м.кв | 22,5 |
| 80 | Горбунки , Горбунки № 6 | Смена рулонных кровель из наплавляемых материалов в 1 слой | м. кв. | 60 |
| 81 | Горбунки , Горбунки №36 | Очистка бет. козырьков (прим) | 1кв.м. | 4,5 |
| 82 | Горбунки , Горбунки №36 | Смена обделок примыканий - к кам.стенам | м. | 3 |
| 83 | Горбунки , Горбунки № 2 | Выкашивание газонов газонокосилкой | 100 м. кв. | 10,8 |
| 84 | Горбунки , Горбунки № 9 | Заделка подвальн.окон фанерой. | м. кв. | 0,5 |
| 85 | Горбунки , Горбунки №19 | Ремонт дверных полотен | м.кв | 0,8 |
| 86 | Горбунки , Горбунки №19 | Устройство неинвентарных лесов | 1кв.м. | 12 |
| 87 | Горбунки , Горбунки №14/1 | Смена частей водост.труб | м | 4 |
| 88 | Горбунки , Горбунки №19 | Смена частей водост.труб | м | 1,5 |
| 89 | Горбунки , Горбунки № 1 | Смена петель дверных | петля | 2 |
| 90 | Горбунки , Горбунки № 1 | Ремонт дверных полотен | м.кв | 2,2 |
| 91 | Горбунки , Горбунки № 1 | Смена - ручки,скобы,угольники | шт | 2 |
| 92 | Горбунки , Горбунки № 1 | Смена замков, навесных | шт | 1 |
| 93 | Горбунки , Горбунки №38 | Смена петель дверных | петля | 2 |
| 94 | Горбунки , Горбунки №38 | Ремонт дверных полотен | м.кв | 1,8 |
| 95 | Горбунки , Горбунки №38 | Смена - ручки,скобы,угольники | шт | 2 |
| 96 | Горбунки , Горбунки №38 | Смена замков, навесных | шт | 1 |
| 97 | Горбунки , Горбунки №14/1 | Ремонт дверных полотен | м.кв | 1,9 |
| 98 | Горбунки , Горбунки №14/1 | Смена петель дверных | петля | 2 |
| 99 | Горбунки , Горбунки №14/1 | Смена - ручки,скобы,угольники | шт | 1 |
| 100 | Горбунки , Горбунки №14/1 | Смена замков, навесных | шт | 1 |
| 101 | Горбунки , Горбунки № 1 | Смена стекол | м.кв. | 0,9 |
| 102 | Горбунки , Горбунки №14/3 | Смена стекол | м.кв. | 2 |
| 103 | Горбунки , Горбунки № 7 | Смена стекол | м.кв. | 1,2 |
| 104 | Горбунки , Горбунки № 3 | Установка почтовых ящиков в подъездах | 1шт | 20 |
| 105 | Горбунки , Горбунки №16/1 | Смена стекол | м.кв. | 0,65 |
| 106 | Горбунки , Горбунки № 1 | Ремонт дверных полотен | м.кв | 1,8 |
| 107 | Горбунки , Горбунки №18 | Ремонт дверных полотен | м.кв | 2,2 |
| 108 | Горбунки , Горбунки №32 | Ремонт дверных полотен | м.кв | 2,2 |
| 109 | Горбунки , Горбунки №19 | Ремонт дверных полотен | м.кв | 1,8 |
| 110 | Горбунки , Горбунки №26 | Заделка подвальн.окон фанерой. | м. кв. | 0,5 |
| 111 | Горбунки , Горбунки №22 | Смена стекол | м.кв. | 2,34 |
| 112 | Горбунки , Горбунки №38 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных труб диам. более 50 мм | 1кв.м. | 4 |
| 113 | Горбунки , Горбунки №38 | Очистка помещений от строительного мусора | т. | 0,5 |
| 114 | Горбунки , Горбунки №36 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных труб диам. более 50 мм | 1кв.м. | 4 |
| 115 | Горбунки , Горбунки №36 | Очистка помещений от строительного мусора | т. | 0,5 |
| 116 | Горбунки , Горбунки №32 | Очистка помещений от строительного мусора | т. | 0,5 |
| 117 | Горбунки , Горбунки №32 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных труб диам. более 50 мм | 1кв.м. | 4 |
| 118 | Горбунки , Горбунки №34 | Очистка помещений от строительного мусора | т. | 0,5 |
| 119 | Горбунки , Горбунки №34 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных труб диам. более 50 мм | 1кв.м. | 4 |
| 120 | Горбунки , Горбунки №28 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных труб диам. более 50 мм | 1кв.м. | 4 |
| 121 | Горбунки , Горбунки №28 | Очистка помещений от строительного мусора | т. | 0,5 |
| 122 | Горбунки , Горбунки №30 | Очистка помещений от строительного мусора | т. | 0,5 |
| 123 | Горбунки , Горбунки №30 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных труб диам. более 50 мм | 1кв.м. | 4 |
| 124 | Горбунки , Горбунки №26 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных труб диам. более 50 мм | 1кв.м. | 4 |
| 125 | Горбунки , Горбунки №26 | Очистка помещений от строительного мусора | т. | 0,5 |
| 126 | Горбунки , Горбунки №24 | Очистка помещений от строительного мусора | т. | 0,5 |
| 127 | Горбунки , Горбунки №24 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных труб диам. более 50 мм | 1кв.м. | 4 |
| 128 | Горбунки , Горбунки №22 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных труб диам. более 50 мм | 1кв.м. | 4 |
| 129 | Горбунки , Горбунки №22 | Очистка помещений от строительного мусора | т. | 0,5 |
| 130 | Горбунки , Горбунки №20 | Очистка помещений от строительного мусора | т. | 0,5 |
| 131 | Горбунки , Горбунки №20 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных труб диам. более 50 мм | 1кв.м. | 4 |
| 132 | Горбунки , Горбунки №18 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных труб диам. более 50 мм | 1кв.м. | 4 |
| 133 | Горбунки , Горбунки №18 | Очистка помещений от строительного мусора | т. | 0,5 |
| 134 | Горбунки , Горбунки № 3 | Очистка помещений от строительного мусора | т. | 0,5 |
| 135 | Горбунки , Горбунки № 3 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных труб диам. более 50 мм | 1кв.м. | 4 |
| 136 | Горбунки , Горбунки №23 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных труб диам. более 50 мм | 1кв.м. | 4 |
| 137 | Горбунки , Горбунки №23 | Очистка помещений от строительного мусора | т. | 0,5 |
| 138 | Горбунки , Горбунки №11 | Очистка помещений от строительного мусора | т. | 0,5 |
| 139 | Горбунки , Горбунки №11 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных труб диам. более 50 мм | 1кв.м. | 4 |
| 140 | Горбунки , Горбунки №17 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных труб диам. более 50 мм | 1кв.м. | 4 |
| 141 | Горбунки , Горбунки №17 | Очистка помещений от строительного мусора | т. | 0,5 |
| 142 | Горбунки , Горбунки №19 | Очистка помещений от строительного мусора | т. | 0,5 |
| 143 | Горбунки , Горбунки №19 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных труб диам. более 50 мм | 1кв.м. | 4 |
| 144 | Горбунки , Горбунки №13 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных труб диам. более 50 мм | 1кв.м. | 4 |
| 145 | Горбунки , Горбунки №13 | Очистка помещений от строительного мусора | т. | 0,5 |
| 146 | Горбунки , Горбунки №15 | Очистка помещений от строительного мусора | т. | 0,5 |
| 147 | Горбунки , Горбунки №15 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных труб диам. более 50 мм | 1кв.м. | 4 |
| 148 | Горбунки , Горбунки №21 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных труб диам. более 50 мм | 1кв.м. | 4 |
| 148 | Горбунки , Горбунки №21 | Очистка помещений от строительного мусора | т. | 0,5 |
| 150 | Горбунки , Горбунки №25 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных труб диам. более 50 мм | 1кв.м. | 4 |
| Итого: |  |  |  | 569936,81 |
| НДС 18% |  |  | 102588,63 |
| Всего с НДС |  |  | 672525,44 |
|  | Генеральный директор ООО "Беста - Сервис" Геер С.Н. |  |
| Исполнитель: Загородняя В.А. |  |  |  |
| тел. 52 480 |  |  |  |
| Отчет по санитарному содержанию придомовой территории |
| с 01.07.2010 по 01.10.2010 |  |  |  |
| Участок Горбунки |  |  |  |
| № | № Дома | Наименование работы | Ед. Из. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 83 | Горбунки , Горбунки № 2 | Выкашивание газонов газонокосилкой | 100 м. кв. | 10,8 |
| 84 | Горбунки , Горбунки № 4 | Выкашивание газонов газонокосилкой | 100 м. кв. | 19,4 |
| 85 | Горбунки , Горбунки № 5 | Выкашивание газонов газонокосилкой | 100 м. кв. | 21,6 |
| 86 | Горбунки , Горбунки № 6 | Выкашивание газонов газонокосилкой | 100 м. кв. | 12,4 |
| 87 | Горбунки , Горбунки № 7 | Выкашивание газонов газонокосилкой | 100 м. кв. | 38,97 |
| 88 | Горбунки , Горбунки №14/1 | Выкашивание газонов газонокосилкой | 100 м. кв. | 31,12 |
| 89 | Горбунки , Горбунки №14/2 | Выкашивание газонов газонокосилкой | 100 м. кв. | 5,2 |
| 90 | Горбунки , Горбунки №14/3 | Выкашивание газонов газонокосилкой | 100 м. кв. | 31,12 |
| Итого: |  |  |  | 59906,11 |
| НДС 18% |  |  | 10783,10 |
| Всего с НДС |  |  | 70689,21 |
|  | Генеральный директор ООО "Беста - Сервис" Геер С.Н. |  |
| Исполнитель: Загородняя В.А. |  |  |  |
| тел. 52 480 |  |  |  |

| Отчет по текущему ремонту внутридомового инженерного оборудования |
| --- |
| с 01.07.2010 по 01.10.2010 |  |  |
| Участок Разбегаево |  |  |
| № | Наименование работы | Ед. Из. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Смена пробковых кранов | кран | 32 |
| 2 | Муфты оцинкованные 15 мм | шт | 29 |
| 3 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | шт | 31 |
| 4 | Контргайки оцинкованные 15 мм | шт | 29 |
| 5 | Устранение засоров вн канализац. трубопроводов | м(1пр)1 | 96 |
| 6 | Смена отдельных участков трубопроводов отопления на многослойные металл-полимерные трубы диам. 25 мм | п/м | 5 |
| 7 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | шт | 5 |
| 8 | Муфты оцинкованные 20 мм | шт | 2 |
| 9 | Контргайки оцинкованные 20 мм | шт | 2 |
| 10 | Ремонт щитов без смены авт. | щит | 30 |
| 11 | Замена стенного или потолочного патрона (открыт) | патр | 2 |
| 12 | Замена пакетных переключателей | перек | 2 |
| 13 | Смена однополюсных автоматов АЕ,ВВГх16А | 1шт | 7 |
| 14 | Замена светильников (с лампами накал.) | свет. | 11 |
| 15 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения диам.32 мм | п/м | 2 |
| 16 | Муфты оцинкованные 32 мм | шт | 1 |
| 17 | Контргайки оцинкованные 32 мм | шт | 3 |
| 18 | Смена вентиля д - до 20 мм | вент | 2 |
| 19 | Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до: 100 мм. | м. | 20 |
| 20 | Замена выключателей установочных автоматических (автоматы) одно-, двух-, трехполюсный устанавливаемый на конструкции на стене на ток до: 25А | 1шт | 1 |
| 21 | Смена автоматов 60-80 А | 1шт | 15 |
| 22 | Замена участков эл. сети кабелем, сечением 2х1,5; 2х2,5 | м. | 120 |
| 23 | Чистка каналов ливневой канализации | м(1пр)1 | 60 |
| 24 | Установка кранов для спуска воды и воздуха Д 15-20 | кран | 3 |
| 25 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения на многослойные металл-полимерные трубы диам. 25 мм | п/м | 2 |
| 26 | Замена фото-реле э/энергии | 1шт | 1 |
| Итого: |  |  | 123619,62 |
| НДС 18% |  | 22251,53 |
| Всего с НДС |  | 145871,15 |
|  | Генеральный директор ООО "Беста - Сервис" Геер С.Н. |  |
| Исполнитель: Загородняя В.А. |  |  |
| тел. 52 480 |  |  |

| О Т Ч Е Т УК ООО "Беста-Сервис" |
| --- |
| по начислению, сбору денежных средств с населения и выполнению работ за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирных домах |
| по Горбунковскому с/п |
| за III квартал 2010г. |
| д.Горбунки | (руб.) |
|  | III кв. 2010г. |
| Постоянные начисления населению за жилищные услуги | 5 244 042 |
| Собрано с населения за жилищные услуги | 4 862 792 |
| Льготы, полученные от КСЗН | 159 |
| Итого поступило денежных средств за жилищные услуги : | 4 862 950 |
| Вся задолженность за ЖУ на 01.10.2010г. | 4 077 814 |
| в т.ч. просроченная задолженность | 2 211 604 |
| Выполненные работы по актам | III кв. 2010г. |
| Вывоз мусора (ОАО "Ропша") | 574 966,72 |
| Дератизация (ООО "Профилактика") | 27 045,55 |
| Э/энергия (техническая: подъезды) | 71 561,04 |
| ОАО "Леноблгаз" (ТО ВДГО) | 322 122,14 |
| Выполненные работы по жилищным услугам , в т.ч. | 3 865 947,53 |
| Сан.содержание жилых домов | 1 568 538,00 |
| ТО внутридомового инженерного оборудования | 262 729,87 |
| Тек.ремонт констр. элементов здания | 672 525,44 |
| Тек.ремонт вн/домового инженерного оборудования | 1 362 154,22 |
| ИТОГО: | 4 861 642,98 |

| Отчет по текущему ремонту внутридомового инженерного оборудования |
| --- |
| с 01.07.2010 по 01.10.2010 |  |  |
| Участок Разбегаево |  |  |
| № | Наименование работы | Ед. Из. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Смена пробковых кранов | кран | 32 |
| 2 | Муфты оцинкованные 15 мм | шт | 29 |
| 3 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | шт | 31 |
| 4 | Контргайки оцинкованные 15 мм | шт | 29 |
| 5 | Устранение засоров вн канализац. трубопроводов | м(1пр)1 | 96 |
| 6 | Смена отдельных участков трубопроводов отопления на многослойные металл-полимерные трубы диам. 25 мм | п/м | 5 |
| 7 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | шт | 5 |
| 8 | Муфты оцинкованные 20 мм | шт | 2 |
| 9 | Контргайки оцинкованные 20 мм | шт | 2 |
| 10 | Ремонт щитов без смены авт. | щит | 30 |
| 11 | Замена стенного или потолочного патрона (открыт) | патр | 2 |
| 12 | Замена пакетных переключателей | перек | 2 |
| 13 | Смена однополюсных автоматов АЕ,ВВГх16А | 1шт | 7 |
| 14 | Замена светильников (с лампами накал.) | свет. | 11 |
| 15 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения диам.32 мм | п/м | 2 |
| 16 | Муфты оцинкованные 32 мм | шт | 1 |
| 17 | Контргайки оцинкованные 32 мм | шт | 3 |
| 18 | Смена вентиля д - до 20 мм | вент | 2 |
| 19 | Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до: 100 мм. | м. | 20 |
| 20 | Замена выключателей установочных автоматических (автоматы) одно-, двух-, трехполюсный устанавливаемый на конструкции на стене на ток до: 25А | 1шт | 1 |
| 21 | Смена автоматов 60-80 А | 1шт | 15 |
| 22 | Замена участков эл. сети кабелем, сечением 2х1,5; 2х2,5 | м. | 120 |
| 23 | Чистка каналов ливневой канализации | м(1пр)1 | 60 |
| 24 | Установка кранов для спуска воды и воздуха Д 15-20 | кран | 3 |
| 25 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения на многослойные металл-полимерные трубы диам. 25 мм | п/м | 2 |
| 26 | Замена фото-реле э/энергии | 1шт | 1 |
| Итого: |  |  | 123619,62 |
| НДС 18% |  | 22251,53 |
| Всего с НДС |  | 145871,15 |
|  | Генеральный директор ООО "Беста - Сервис" Геер С.Н. |  |
| Исполнитель: Загородняя В.А. |  |  |
| тел. 52 480 |  |  |

| Отчет по текущему ремонту внутридомового инженерного оборудования |
| --- |
| с 01.07.2010 по 01.10.2010 |  |  |
| Участок Горбунки |  |  |
| № | Наименование работы | Ед. Из. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до: 100 мм. | м. | 37 |
| 2 | Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до: 50мм. | м | 12 |
| 3 | Отводы ПВХ 50х90гр. | 1шт | 2 |
| 4 | Патрубки полиэтиленовые компенсационные 100 мм | 1шт | 8 |
| 5 | Тройники двухраструбные полиэтиленовые диам. 110 мм | 1шт | 3 |
| 6 | Переход ПВХ на чугун ДУ 123х110¶ | 1шт | 1 |
| 7 | Тройники110х50х88гр | 1шт | 2 |
| 8 | Переходы чугунные 100 х 50 мм | 1шт | 2 |
| 9 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения диам. 20 мм | п/м | 3 |
| 10 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | шт | 18 |
| 11 | Смена пробковых кранов | кран | 40 |
| 12 | Контргайки оцинкованные 20 мм | шт | 4 |
| 13 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения на многослойные металл-полимерные трубы диам. 15 мм | п/м | 8 |
| 14 | Смена парраллельной задвижки д- до 50 мм | задвиж. | 8 |
| 15 | Смена парраллельной задвижки Д до 100 мм | задвиж. | 4 |
| 16 | Тройники110х110х110 | 1шт | 3 |
| 17 | Замена патрубка компенсационного | 1шт | 3 |
| 18 | Переходы с чугуна на пластик диам. 110 мм | 1шт | 11 |
| 19 | Замена предохранителей | ед. | 40 |
| 20 | Замена выключателей, штепс розеток | ед. | 5 |
| 21 | Смена однополюсных автоматов АЕ,ВВГх16А | 1шт | 11 |
| 22 | Ремонт щитов без смены авт. | щит | 13 |
| 23 | Замена выключателей установочных автоматических (автоматы) одно-, двух-, трехполюсный устанавливаемый на конструкции на стене на ток до: 25А | 1шт | 1 |
| 24 | Замена выключателей установочных автоматических (автоматы) одно-, двух-, трехполюсный устанавливаемый на конструкции на стене на ток до: 100 А | 1шт | 1 |
| 25 | Замена выключателей установочных автоматических (автоматы) одно-, двух-, трехполюсный устанавливаемый на конструкции на стене на ток до: 250 А | 1шт | 4 |
| 26 | Ремонт щитов со сменой авт. | щит | 2 |
| 27 | Установка разветвительной коробки клемной | 1шт | 1 |
| 28 | Замена светильников (с лампами накал.) | свет. | 9 |
| 29 | Прочистка засоренных вентканалов | м кан. | 6636,14 |
| 30 | Промывка системы ЦО под давлением, отсоединение шланга от трубоп | 1000 м куб здания | 575,74 |
| 31 | Стоимость воды | 1 м.куб. | 898,12 |
| 32 | Стоки | 1 м.куб. | 898,12 |
| 33 | Испытание труб/пров. ЦО: рабочее испытание | 100 м /п | 294,94 |
| 34 | Тройники 50х50х45 | 1шт | 4 |
| 35 | Отводы ПВХ 110х90гр. | 1шт | 1 |
| 36 | Муфты полиэтиленовые диам. 100 мм | 1шт | 16 |
| 37 | Отводы ПВХ 50х45гр. | 1шт | 6 |
| 38 | Тройники 50х50х90 | 1шт | 2 |
| 39 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | шт | 19 |
| 40 | Контргайки оцинкованные 15 мм | шт | 17 |
| 41 | Установка манометров с трехходовым краном | к - т | 17 |
| 42 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1шт | 17 |
| 43 | Смена отдельных участков трубопроводов отопления диаметром до 80 мм | м.п. | 6 |
| 44 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения диам. 50 мм | п/м | 1 |
| 45 | Замена предохранителей устанавливаемых на изоляционном основании на ток до: 100 А | 1шт | 2 |
| 46 | Замена участков эл. сети кабелем, сечением 2х1,5; 2х2,5 | м. | 87 |
| 47 | Замена стенного или потолочного патрона (открыт) | патр | 28 |
| 48 | Манжента переходная 123х10¶ | 1шт | 2 |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов отопления диам.40 мм | п/м | 1 |
| 50 | Смена шарового крана диаметром до 100 мм | кран | 1 |
| 51 | Устранение засоров вн канализац. трубопроводов | м(1пр)1 | 112 |
| 52 | Чистка каналов ливневой канализации | м(1пр)1 | 12 |
| 53 | Замена плафонов для светильников(с лампами накал.) | 1шт | 2 |
| 54 | Замена неиспр. участков электр.сети здания 4х6 | м. | 5 |
| 55 | Замена коробоки с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм кстанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов, до:10 | 1шт | 2 |
| 56 | Монтаж вводно-распределительных устройств (рубильник) | 1шт | 3 |
| 57 | Прокладка кабеля в металлорукаве марки АВВГ 4х14 | м | 1 |
| Итого: |  |  | 1154367,98 |
| НДС 18% |  | 207786,24 |
| Всего с НДС |  | 1362154,22 |
|  | Генеральный директор ООО "Беста - Сервис" Геер С.Н. |  |
| Исполнитель: Загородняя В.А. |  |  |
| тел. 52 480 |  |  |

| Отчет по текущему ремонту конструктивных элементов зданий |
| --- |
| с 01.07.2010 по 01.10.2010 |  |  |
| Участок Разбегаево |  |  |  |
| № | № Дома | Наименование работы | Ед. Из. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разбегаево , Разбегаево №53 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных труб диам. более 50 мм | 1кв.м. | 6,8 |
| 2 | Разбегаево , Разбегаево №55 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных труб диам. более 50 мм | 1кв.м. | 6,2 |
| 3 | Разбегаево , Разбегаево №53 | Смена обделок примыканий - к кам.стенам | м. | 18 |
| 4 | Разбегаево , Разбегаево №53 | Очистка бет. козырьков (прим) | 1кв.м. | 27 |
| 5 | Разбегаево , Разбегаево №53 | Покрытие ст.рулон.кровель маст | м.кв | 27 |
| 6 | Разбегаево , Разбегаево №55 | Смена стекол | м.кв. | 0,8 |
| 7 | Разбегаево , Разбегаево №51 | Смена стекол | м.кв. | 0,6 |
| 8 | Разбегаево , Разбегаево №55 | Ремонт дверных полотен | м.кв | 2,2 |
| 9 | Разбегаево , Разбегаево №49 | Смена стекол | м.кв. | 0,6 |
| Итого: |  |  | 35155,95 |
| НДС 18% |  | 6328,07 |
| Всего с НДС |  |  | 41484,02 |
|  | Генеральный директор ООО "Беста - Сервис" Геер С.Н. |  |
| Исполнитель: Загородняя В.А. |  |  |  |
| тел. 52 480 |  |  |  |