МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# от «25» мая 2011 г.               № 42

Об утверждении перечня первичных

средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов

В целях организации предотвращения и первичных действий при возникновении пожаров в индивидуальных жилых домах утвердить перечень средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов на территории муниципального образования Горбунковское сельское поселение,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов на территории муниципального образования Горбунковское сельское поселение согласно Приложению №1.

2. Ответственного за реализацию данного Положения назначить заместителя главы Местной администрации муниципального образования Горбунковское сельское поселение Муравик А.В.

3. Постановление Местной администрации муниципального образования Горбунковское сельское поселение от 02.02. 2010 г. № 8 считать утратившим силу.

4. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования на официальном сайте муниципального образования Горбунковское сельское поселение www.gorbunki-lmr.ru.

Глава Местной администрации

муниципального образования

Горбунковское сельское поселение                                                                Т.И. Засухина

УТВЕРЖДЕН

постановлением Местной администрации

муниципального образования

Горбунковское сельское поселение

от «25» 05. 2011 г. № 42

(приложение №1)

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для помещений и строений, принадлежащих гражданам

| № п/п | Наименование зданий и помещений | Занимаемая площадь | Средства пожаротушения и противопожарного инвентаря |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | огнетушитель | ящик с песком, ёмкостью 0,5 м3 | бочка с водой и ведро | багор, топор |
| 1. | Жилые дома (коттеджи) для постоянного проживания | здание | 1 | - | 1 (в период проживания или в летнее время) | - |
| 2. | Дачи и иные жилые здания для сезонного проживания | здание | 1 (в период проживания или в летнее время) | - | 1 (в период проживания или в летнее время) | - |
| 3. | Индивидуальные гаражи | гараж | 1 | - | - | - |
| 4. | Сараи, бани, хозяйственные постройки, гаражные кооперативы и товарищества | группа построек | - | 1 | 1 | 1,1 |